###### TERMO DE REFERÊNCIA N°080/ 2022

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Departamento de Licitação

1 - Assunto: Aquisição de Conjunto para Consultório Odontológico

2 - Objeto: Formalização de Processo Licitatório na modalidade Registro de Preços para aquisição de mocho e três Conjuntos para Consultório Odontológico, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Arcos/MG, através de seus departamentos.

3 - Critério de julgamento: menor preço por item.

4 - Justificativa:

4.1 - A formalização do processo tem por objetivo a aquisição de mocho e Conjuntos de Cadeira Odontológica para a Secretaria Municipal de Saúde para uso nas unidades de atendimento odontológico do Município;

4.2 - Os equipamentos se fazem necessários para realizar o atendimento odontológico da população;

4.3 - O quantitativo dos itens foi calculado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde;

4.4 - É necessária a compra para repor equipamentos fora de linha e sem peças de reposição no mercado, bem como para a montagem de um consultório para uma nova Unidade a ser credenciada;

4.5 -  Os referidos itens não foram licitados no último ano.

5 - Da Especificação do Objeto:

| Item | Descrição do Produto | Quantidade | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conjunto para Consultório odontológico composto por: a- Cadeira: com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto; com apoio lombar ressaltado, sem costura, fixação no piso para maior segurança; caixa de ligação integrada com a cadeira para otimizar espaço; cor do estofamento cadeira/mocho a escolher; dois braços de apoio fixos para o paciente com estrutura interna de metal; acionamentos pelo pedal com no mínimo, a seguinte programação de trabalho: volta zero, subida e descida do encosto, subida e descida do assento, acionamento do refletor, interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; três programações de trabalho com memorização do status do refletor; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts, tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz., encosto da cabeça removível, anatômico, com movimento biarticulável; ambidestro, altura do assento em relação ao solo, mínima de 450 mm e máxima de 900 mm. b- Equipo: tipo “cart”, com pedestal montado sobre quatro rodízios; contendo Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável; 1 terminal com spray para alta rotação; 1 terminal para micromotor pneumático; pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal; mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; suporte para as pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox, removível, com garantia de resistência à corrosão; caixa de ligação compacta construída em ABS com cantos arredondados; corpo do equipo construído em aço maciço, pintura na cor Branca com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, puxador frontal e central, reservatório translúcido para a água das peças de mão e seringa tríplice, ambidestro. c- Cuspideira (Unidade de água): sistema acoplado à cadeira; composta por 1 suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor; mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias; com filtro de detritos e engate rápido; cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos, sistema de regulagem da vazão da água que permita a regulagem fina do fluxo de água; condutor de água bacia pintado em tinta a pó epóxi; estrutura construída em aço com corpo em poliestireno de alto impacto com proteção anti-UV; pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, com cantos arredondados; botão de acionamento do fluxo de água da cuspideira, localizado na lateral da unidade de água, ambidestro, movimentação de 90º,. d- Refletor: composto por Sistema óptico com, no mínimo, 3 LEDs de luz direta; foco de luz retangular, ambidestro; protetor dos LEDs em material resistente, transparente, protegendo-o contra aerossóis; deve permitir movimentos suaves e cor padrão gelo; intensidade ajustável em até 30.000 lux (com variação de +-10%) - Luz branca - Fria – Led, fonte Interna (12 a 24 AC), braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados. Estrutura em aço com tratamento de pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, resistente a corrosão e materiais de limpeza. Cabeçote em material resistente, com giro de 620 graus, ampla mobilidade em todas as posições com movimentação de 360º para ambos os sentidos, horário ou antihorário. e- Mocho: Mocho Anatômico, com encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura; sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permite maior facilidade e rapidez no ajuste de posições; base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade, estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e que não deforma; assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável. # Garantia do conjunto: 12 meses contra defeitos de fabricação contados a partir do recebimento do produto. | 03 | Conjunto |
| 02 | Mocho: Mocho Anatômico, com encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura; sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permite maior facilidade e rapidez no ajuste de posições; base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade, estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e que não deforma; assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação contados a partir do recebimento do produto | 01 | Unidade |

6 - Requisitos Necessários: Documentação jurídica, fiscal e trabalhista.

7 - Documentação complementar:

7.1 - Alvará de Licença para Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura municipal, sede do licitante;

7.2 - Alvará sanitário (Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou municipal;

8 - Condições de Execução:

8.1- A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra;

8.2- É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega dos equipamentos. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por e-mail para fim de recebimento;

8.3 – O endereço será informado na ordem de compra, podendo este ser no perímetro urbano ou rural do município de Arcos/MG;

8.4 - A Secretaria de Saúde não autorizará a entrega de produtos fora do horário de funcionamento;

8.5- A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso;

8.6- No caso de reprovação dos equipamentos, a empresa terá 05 (cinco) dias corridos para regularização do mesmo. A retirada dos equipamentos é por conta da Contratada;

8.7– A entrega será de forma parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

9 – Garanta

9.1 – Todos os itens deverão ter a garantia mínima de 12 meses fornecido pelo licitante e/ou fabricante.

9.2 – A garantia será contada a partir do ato da entrega.

9.3 – caso o licitante não forneça documento de garantia a NF ( nota fiscal) será a garantia

10- Gestão e Fiscalização do Contrato: O controle, avaliação, vistoria e fiscalização ficará a cargo do fiscal do contrato, Sra. Renata de Oliveira Nativo, a qual poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito.

10 - Responsável por recebimento e inspeção de mercadoria recebida:

Sob a responsabilidade de realizar o recebimento, deverá ser feita a contagem dos equipamentos entregues, a verificação de avaria, a comparação entre os equipamentos recebidos com a descrição na Autorização de compras a fim de perceber possíveis inconsistências nos itens recebidos.

| Local: | Responsável: | Contato: | MASP |
| --- | --- | --- | --- |
| Secretaria de Saúde | Ana Dulce Pamplona Frade | 37 3351-1875 | 358/1 |

11 - Forma de Pagamento:

11.1 - O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da entrega dos equipamentos e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de compra. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. É vedada a realização de pagamento antes da entrega dos equipamentos ou se os mesmos não estiverem de acordo com as especificações deste instrumento.

11.2 - Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

12 - Condições Gerais:

12.1 - É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a vigência da ata de registro de preços, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

12.2 - Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar os equipamentos que estiverem em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93

12.3 - Esta secretaria assume a responsabilidade exclusiva pelas especificação dos equipamentos, não sendo atribuída à CPL, Pregoeira, Equipe de Apoio e Departamento de Licitações, quaisquer culpabilidades neste sentido.

Arcos/MG, 18 de novembro de 2022

Silvana Gomes Lima

Diretora – Atenção Primária

Adalgisa Borges de Carvalho

Secretária Municipal de Saúde