PROCESSO LICITATÓRIO Nº 341/2023

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2023

# RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

OBJETO: Registro de preço para a aquisição de ar comprimido medicinal, gás oxigênio, e locação de concentradores de oxigênio portáteis

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do instrumento interposto

1.1.1. Trata-se de instrumento impugnatório apresentado pela empresa  WHITE MARTINS GASES LTDA, CNPJ/MF nº35.820.448/0001-36, contra os termos do edital.

1.2. Da tempestividade

1.2.1. O edital foi amplamente divulgado como a previsão de
abertura do certame seria dia 05/09/2023, portanto tem-se que a impugnação é tempestiva, pelo que se passa à análise de suas alegações.

1.2.2. Como o requisitante não respondeu no tempo certo o certame foi suspenso.

2. DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO

2.1. A impugnante discorre : Quanto a pureza do oxigênio ser O299,99% Quanto ao prazo de entrega dos produtos Ilegalidade de solicitação de Certificado de boas praticas

3. DA ANALISE DOS FATOS

3.1. O setor requisitante respondeu sobre o questionamento, em anexo, informa que não há objeção da pureza do oxigênio, podendo ser de O2 99% ..

3.2. A entrega será mantida de 48 horas para entrega dos concentradores portáteis haja vistas os riscos de uma permanência aumentada do paciente internado por aguardar o oxigenio.

3.2. O itens abaixo serão retificados no termo de referencia e foram retirados do site da ANVISA em 25/09/2023:

Os gases medicinais deverão possuir certificado de boas práticas de fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA pois apesar de a RDC nº 70/2008 estar suspensa, as empresas fabricantes e envasadoras devem seguir o disposto sobre boas práticas de fabricação na  RDC   nº 658/2022 e IN   nº 129/2022.

Autorização de funcionamento emitido pela ANVISA conforme RDC – 32/2011. Caso a empresa seja um distribuidor de gases medicinais e não um fabricante/envasador ela pode participar do processo  apresentando a AFE da empresa fabricante/envasadora dos gases medicinais que a mesma comercializa.

4- DA DECISÃO

Quanto ao teor de pureza do oxigênio dar provimento ao pedido podendo ser a classificação de O2 99%;

Quanto ao prazo de entrega dos produtos fica mantido pra Maximo para entrega dos concentradores de 48 horas para entrega o pedido.

Quanto a Ilegalidade de solicitação de Certificado de boas praticas NEGAR provimento conforme citado acima.

Arcos/MG, 25 de setembro de 2023.

_________________________________

HELEN CRISTINA BATISTA

DEPARTAMENTO D ELICITAÇÕES