TERMO REFERÊNCIA

Nº 47/2023

DA:

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, Secretaria Municipal de Educação.

Para:

Departamento de Licitação

Encaminhamento:

Pregoeira Ou Presidente Da Comissão Permanente Da Licitação

ASSUNTO:

Fornecimento de concreto usinado.

OBJETO:

Formalização de Processo Licitatório na modalidade Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de concreto usinado para manutençao, reforma e ampliação de bens públicos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos, de Integração Social, de Meio Ambiente e Agricultura, de Educação, de Saúde, de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo do Município de Arcos.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a contratação de fornecimento de concreto usinado com resistências diversas para utilização em construção, manutenção ou reparos de peças estruturais como: Lajes, Vigas, Pilares, Blocos de Fundações, Estacas, Sapatas, Vigas Parede, Muros de Arrimo, Pisos, Guias, Sarjetas, Sarjetões, Poços de Visita, Bocas de Lobo, Pavimentação etc., ou usos ocasionais, Lajes, Vigas, Pilares, Blocos de fundações, Estacas, Sapatas, Vigas Parede, Muros de Arrimo, Pisos, Guias.

As secretarias requisitantes com o intuito de reformar e reestruturar seus bens imóveis e de domínio público devido a necessidade realizar melhorias, pois os mesmos, principalmente com a ação do tempo, vai depreciando e desgastando, sendo imperiosa a intervenção para mantê-los em condições de uso e conservação. Também há adaptações e reestruturações que podem ser realizadas. Dessa forma se faz necessário a aquisição do concreto usinado, pela praticidade e economia da aplicação, bem como o tempo da execução muito inferior ao tempo utilizado para a confecção de forma convencional, economizando ainda, em mão de obra.

O objetivo principal é adquirir um material de qualidade para suportar o uso constante e proporcionar maior agilidade e economia para o Município de Arcos, restando assim, de forma justificada, o interesse público demonstrado.

Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de material cuja necessidade dar-se-á de forma variada e parcelada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição prévia e exata do quantitativo demandado pela Administração.

Critério de Julgamento:

Menor preço por item.

Da Especificação do Objeto:

| Item | Descrição do produto | Quant. | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | 200 | M³ |
| 02 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 200 | M³ |
| 03 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 300 | M³ |
| 04 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 200 | M³ |
| 05 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 200 | M³ |

Requisitos Necessários:

Toda documentação jurídica, fiscal e trabalhista  exigida em lei.

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

Será aceito atestado ou declaração de aptidão que comprove a atuação da empresa em qualquer um dos cargos de forma a não restringir a participação das empresas.

Os atestados deverão comprovar que a licitante tenha executado serviços compatíveis com o objeto licitado;

Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

É permitido às licitantes a apresentação de mais de um atestado.

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I - Razão Social do contratante; 

II - Endereço completo, com telefone, e-mail; 

III - Carimbo de CNPJ do contratante; 

IV - Assinatura do responsável;

V - A descrição detalhada do objeto da contratação, com indicação do nº 	de 	postos de trabalho atendidos pela licitante; 

VI - Período (compreendendo a data de inicio e do término) de 	realização 	dos serviços; 

VII - Manifestação expressa do Contratante de que a Proponente 	“atende/eu 	satisfatoriamente ao contratado” ou manifestação do grau 	de satisfação 	do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente), em relação 	aos serviços 	prestados.

Condições de execução:

O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 03 (três) dias, parceladamente, após o recebimento da ordem de execução de serviço, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.

Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações, pelo período de 12(doze) meses.

É obrigatório entregar a nota fiscal na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, juntamente com os relatórios de medição, incluindo diário dos serviços e relatório fotográfico. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.

A fornecedora deverá fornecer memória de cálculo para indicar quantitativo do material que será fornecido a fim de que não falte ou não sobre material a ser aplicado. Caso haja divergência do quantitativo de material solicitado para o que foi fornecido, a fornecedora deverá ser informada e novas solicitações de material poderão ser realizados sem previsão, afim de que o serviço de concretagem não seja prejudicado que poderia ocasionar em algumas situações as juntas de concretagem.

O local da prestação do serviço será fornecido na ordem de execução de serviço, onde será conferido pelo responsável do Departamento.

No caso de reprovação do serviço, a empresa terá 02 (dois) dias corridos para regularização do mesmo. Em caso de retirada de equipamento, o custo será por conta da contratada.

A Contratada deverá manter no local dos serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança, de acordo com as normas de segurança de trabalho.

No serviço deverão estar incluídas todas as despesas de deslocamento e transporte.

Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com bombeamento, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários.

É de total responsabilidade da Contratada disponibilizar ferramentas e pessoal qualificado, bem como ser responsável por todas as despeas que por ventura decorram dos mesmo, como estadia, deslocamento e alimentação.

A contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual (EPI) e deverá treinar e tornar obrigatório o uso e EPIs e seguir todas as legislações vigentes quanto a segurança do trabalho.

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos itens do objeto licitado, nos endereços indicados pelo solicitante;

A(s) mercadoria(s) fornecida(s) estarão sujeitas à verificação, pela unidade requisitante, da compatibilidade com as especificações deste termo, no que se refere à quantidade, qualidade e prazo de validade.

CONTRATADA deve manter um funcionário responsável pelo gerenciamento dos serviços, com autonomia de representante, para tratar com a CONTRATANTE de assuntos relacionados à execução do objeto;

A CONTRATADA executará os serviços solicitados no prazo e local estipulado pela Secretaria solicitante;

A CONTRATADA deverá fornecer EPIs a todos os funcionários, conforme sua função e risco de seus serviços. A CONTRATANTE não terá quaisquer responsabilidades em caso de acidentes com funcionários ou terceiros. Deverão ser observadas todas as normas de segurança do trabalho;

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho e execução durante a vigência dos serviços contratados;

A nota fiscal apresentada pela contratada deverá estar acompanhada de recibos preenchidos com data, assinatura e carimbo da pessoa responsável pela instituição e carimbo da instituição em que os serviços foram realizados. Deverá conter na nota fiscal, especificações e o local no qual foi destinado o fornecimento. Na falta de quaisquer destes dados, que comprovem a entrega do produto/execução dos serviços, a nota fiscal não terá efeito para pagamento e será devolvida à contratante para saneamento das falhas;

A CONTRATADA deverá emitir planilha de medição;

O setor solicitante deverá conferir os materiais fornecidos pela CONTRATADA, tornando o responsável pelo recebimento do material.

Sempre que exigido, deverá ser verificado o “SLUMP”(abatimento)do concreto usinado na obra, a ser realizado no ato da entrega do concreto e em conformidade com a norma da ABNT.

Sempre que exigido pelo fiscal da PREFEITURA, a contratada deverá colher “corpos de prova” antes e durante a concretagem e providenciar às suas expensas a realização de ensaios laboratoriais de resistência à compressão aos 7(sete) e 28(vinte e oito) dias corridos, os quais deverão ser entregues à Fiscalização da PMA tão logo da obtenção dos resultados.

Dosagem e prazo de validade:

A nota fiscal recebida na chegada dos caminhões no canteiro de obra deverá indicar o volume de água utilizado no traço e informações sobre o traço do concreto, sua resistência (FCK), o abatimento (slump test), a brita usada e o tipo de concreto e número do lacre da bica;

Hora de saída do caminhão da usina: vencimento médio de 150 minutos; poderá ser estendido com o uso de aditivos; essa informação deverá ser comprovada ao analisar hora de saída do caminhão da usina (vide nota fiscal) com o horário de chegada na obra;

Prestar garantia do material;

O presente contrato terá o prazo de 12 (doze meses).

Condições específicas:

A CONTRATADA deverá emitir Planilha de Quantitativo para medição;

Após a execução do serviço A CONTRATADA deverá apresentar a SEMOSP, a ordem de serviço, carimbada e assinada, juntamente com cópia do Termo Requisitório expedido pelo solicitante e  a medição;

A CONTRATADA deverá apresentar junto à nota fiscal, à Secretaria Solicitante planilha de execução do objeto contendo: Timbre com os dados da empresa, data, local, metragem, valor unitário, valor total, assinatura do responsável e fotos que comprovem o fornecimento do serviço;

São indispensáveis que na prestação do serviço sejam rigorosamente observados os requisitos de pontualidade, continuidade, eficiência, segurança, higiene e cortesia, mantendo durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas na licitação;

A contratada deverá aceitar integralmente todos os métodos de fiscalização da Secretaria Solicitante;

A contratada obriga-se a atender prontamente qualquer exigência da Secretaria Solicitante relativa ao objeto do contrato.

Normas técnicas

Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212/2012 (“Execução de Concreto Dosado em Central”), 12655/2006 (“Concreto – Preparo Controle e Recebimento), 5738/2003, 6118/2007, 15823/2010 e 15900/2009

Locais de execução/entrega:

- Em diversos Órgãos, departamentos, Secretarias, unidades de saúde, unidades educacionais, unidades de atendimento social, centros esportivos, entre outros, do Município de Arcos (área urbana e rural);

- O local com seu respectivo endereço serão informados, pela Secretaria/Órgão solicitante, junto às ordens de serviço.

Observações:

Incluso os serviços de fabricação e transporte para obras em pontes nas zonas rurais. Entrega dentro do perímetro municipal.

Os serviços adjudicados serão solicitados e executados, através de Termo Requisitório, de forma FRACIONADA, a medida da necessidade de cada setor e mediante Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Suprimentos, no local indicado.

A dotação, as medições e as conferências serão de responsabilidade da Secretaria que solicitou o serviço, porém o controle de medições será pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, devendo os setores encaminhar as medições assinadas para secretaria supracitada.

Os Termos Requisitórios deverão ser emitidos pela Secretaria que necessita o serviço e encaminhados diretamente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no qual dará outras providências.

As quantidades de material são estimativas, não obrigando desta forma, os setores a contratar as totalidades previstas.

Com o critério de CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO: ficará a cargo do fiscal do contrato, indicado pelo Secretário Responsável por cada Secretaria, que poderá exigir informações adicionais que julgue necessárias que a solicitação seja feita por escrito. Se o Secretário não designar o gestor de Contrato de sua respectiva Secretaria, ele mesmo será o gestor.

O serviço deverá ser realizado de acordo com as especificações discretas acima

É obrigatório entregar a nota fiscal onde foi prestado o serviço. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.

O local, dia e horário da prestação do serviço será fornecido na ordem de execução de serviço.

No caso de reprovação do serviço, a empresa será notificada pelo setor de licitações após serem oficiados pelo fiscal de contrato.

Locação de equipamento será por conta da contratada.

Garantia do serviço: 5 anos, conforme o Art. 618 da Lei 10406/02, o  empreiteiro de  execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Garantia deverá ser entregue no ato do Atestado de Conclusão de Obra.

Todos os materiais e peças necessários para execução do serviço, tais como montagem e seus acessórios, bem como a mão de obra especializada é de responsabilidade exclusiva da contratada.

Gestão e Fiscalização do Contrato:

Gestor do contrato:

O gestor do contrato será o Senhor Secretário Municipal de Obras Daniel Ribeiro de Mendonça, a supervisão fica a cargo do funcionário Ivam Amorim de Carvalho, o qual controla todo o processo de recebimento de mercadorias do referido processo.

Responsável técnico da detentora :

O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do fiscal do contrato, onde poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito.

Fiscal:

Sob a responsabilidade de fiscalização e acompanhamento do contrato, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas, assim como realizar a verificação do serviço realizado, a fim de perceber possíveis inconsistências.

Poderá ser designado outro fiscal além do mencionado abaixo

| Local: | Responsável: | Contato: | MASP |
| --- | --- | --- | --- |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | Ivam Amorim de Carvalho | (37)99959-6118 | 124159/1 |

Forma de Pagamento:

O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da prestação do serviço e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de execução de serviço, relatórios fotográficos, diários de obras, fotos, nota fiscal.

Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos:Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

Condições Gerais:

É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação.

Estas Secretarias assumem a responsabilidade exclusiva pelas especificações dos serviços, não sendo atribuída à CPL, Pregoeira, Equipe de apoio ao Departamento de Licitações, quaisquer culpabilidades nesse sentido.

Concordância com o Termo de Referência Fornecimento de Concreto Usinado.

Arcos, 03 de abril de 2023.

_________________________________________________

Daniel Ribeiro de Mendonça

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

_______________________________________

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Integração Social

_______________________________________

Secretária Municipal de cultura, Esporte, Lazer e Turismo

_______________________________________

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

_______________________________________

Secretária Municipal de Educação