TERMO DE REFERÊNCIA

Nº 08/2023

Da: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Para: Departamento de Licitação

Encaminhamento: Pregoeira ou Presidente da Comissão Permanente da Licitação

Assunto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos painéis de comandos dos conjuntos de Bombas Submersas e Moto-bombas diversas constantes no município. Os conjuntos de Bombas e Moto-bombas se referem ás Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) de Arcos, nas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) aos poços subterrâneos para abastecimento de água do município nas Comunidades Rurais e Área Urbana.

Objeto:

Formalização de Processo Licitatório na modalidade Registro de Preço, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos painéis de comandos dos conjuntos de Bombas Submersas e Moto-bombas diversas constantes no município. Os conjuntos de Bombas e Moto-bombas se referem ás Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) DE Arcos, nas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) aos poços subterrâneos para abastecimento de água do município nas Comunidades Rurais e Área Urbana. Cujo o objetivo é garantir o funcionamento das unidades de Bombeamento e Tratamento de Esgoto e o abastecimento de água constantes no município. Os serviços deverão ser cotados conforme a descrição deste presente Termo.

Justificativa:

A presente contratação decorre da necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, em realizar a manutenção dos painéis de comando, com rapidez e eficiência necessária ao bom funcionamento desses sistemas.

A manutenção dos sistemas visa executar um conjunto de atividades para garantir plena capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável do abastecimento de água potável, bombeamento do esgotamento sanitário e tratamento de esgoto sanitário, preservando as características e desempenhos, mantendo o estado de uso ou de operação, bem como na recuperação deste estado, e ainda manter a conservação do patrimônio do município.

Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades afins.

Considerando que a Prefeitura Municipal não dispõe, em seu quadro de funcionários, de pessoal especifico e qualificado tecnicamente para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos serviços visando a execução das atividades de manutenção – preventiva e corretiva – de forma ininterrupta e continuada, com disponibilidade de serviços de plantão, emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto da população, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos.

A manutenção preventiva, como o próprio nome diz, é aquela que atua de forma antecipada para que não seja necessária  reparação intensa da moto-bomba. Essa atuação preventiva deve ser feita em datas programadas e atender aos critérios técnicos e administrativos com base no histórico das demais manutenções realizadas.

Envolve avaliações, ajustes, limpeza, identificação de ruídos e verificação de alertas nos quadros elétricos. Tudo isso vai ajudar a detectar problemas futuros.

Não mais importante que as outras, mas merecendo destaque, a manutenção preventiva proporciona benefícios indiscutíveis para as bombas, como: redução de custos, aumento da vida útil da moto-bomba e diminuição das falhas.

Já a manutenção corretiva é aquela em que se corrigem os defeitos e falhas já ocorridos, procurando, sempre, evitar que os mesmos se repitam, podendo ser realizada em caráter de emergência ou não. Essa prevenção é a que atua já na correção do painel, implicando a paralisação do funcionamento. Vale destacar que são objetivos deste tipo de manutenção: correção de um defeito que está se apresentando no equipamento em operação; aumentar o tempo disponível do equipamento; minimizar os serviços de emergência; impedir extensão dos prejuízos; aumentar a confiabilidade do equipamento e da linha de produção e correção do defeito que levou o equipamento ao colapso.

Entre os critérios a serem observados para os serviços de manutenção, a corretiva será realizada após definir a necessidade da revisão do painel, através de critérios de inspeção que justifique uma parada, sempre que houver: alterações das características hidráulicas (baixo rendimento), prejudicando o sistema de bombeamento, altas temperaturas nos mancais; ruídos excessivos;  vibrações excessivas; necessidade de manutenção preventiva.

Importante dizer, que caberá ao técnico da Contratada a identificação das situações de todas as bombas existentes no Município e será do mesmo a responsabilidade pela execução dos serviços definidos.

Os serviços objetos desde presente Termo deverão ser prestação continuada, especialmente porque o Município não possui em seu quadro de funcionários, profissionais habilitados a execução dos serviços tão específicos a cada bomba.

Critério de julgamento: menor preço por lote

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOTE 1 – SERVIÇOS ELÉTRICOS |  |  |
|  | SERVIÇOS HORA HOMEM: Serviços de manutenção preventiva nos Painéis Elétricos com inversor de frequência das Motobombas KSB modelo KRT K 150-401 83 CV 440 Volts, instaladas na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). | 500 | Horas/Homem |
|  | SERVIÇOS HORA HOMEM: Serviços consistem em: serviços de manutenção corretiva nos Painéis Elétricos com inversor de frequência das Motobombas KSB modelo KRT K150-401 83 CV 440 Volts, instaladas na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | 750 | Horas/Homem |
|  | SERVIÇOS HORA HOMEM. Os serviços consistem em: serviços de manutenção preventiva nos Painéis elétricos com inversor de frequência das Bombas submersar e moto-bombas das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), Poços de Aguas, e deverá ser realizado conforme o cronograma definido pela Secretaria requisitante. | 500 | Horas/Homem |
|  | SERVIÇOS HORA HOMEM. Os serviços consistem em: serviços de manutenção corretiva nos painéis elétricos com inversor de frequência das Bombas submersas e moto-bombas das Estações Elevátorias de Esgoto (EEE), Poços de Água, e deverá ser realizado conforme o cornograma definido pela Secretaria requisitante, em regime de plantão, podendo ocorrer aos sábados, domingos e feriados sem prejuizos a Administração Publica. | 750 | Horas/Homem |

Requisitos Necessários:

# Toda documentação jurídica, fiscal, trabalhista e econômica financeira exigida em lei.

- Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, de realização de serviços de manutenção elétrica em painéis com inversor de frequência para controle de bombas.

- Apresentar convocação de Engenheiro Eletricista com registro no CREA, vinculado a Empresa.

DOS MATERIAIS:

Todos os materiais e serviços utilizados para execução dessa proposta serão fornecidos conforme, padrões exigidos pelas Bombas Submersas e Moto-Bomba e seus respectivos painéis elétricos, existentes nas EEE, ETE e poços d’água na área Urbana e Zona Rural deste município.

Todos os materiais e peças necessários ao serviço de fornecimento, montagem e seus acessórios, bem como a mão de obra especializada, é de responsabilidade exclusiva da contratada

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

# Execução dos serviços de forma que os painéis operem de acordo com sua capacidade e garanta a funcionalidade das unidades descritas no objeto do presente Termo.

CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO:

As manutenções relativas aos serviços preventivos deverão ocorrer no mínimo 3 (três) vezes por semana, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria requisitante.

Podendo o cronograma ser alterado sempre que necessário a atender as demandas de trabalho da Secretaria.

Em relação a execução dos serviços corretivos, deverão ser executados em regime de plantão e deverá ser atendido em no máximo de até 2 (duas) horas, após a comunicação do fato a contratada. Essa condição refere-se, especificamente a prestação de serviços que serão realizados nas áreas de saneamento básico, os quais são essenciais e contínuos a comunidade, não permitindo longos períodos de interrupções.

Neste sentido, deve-se a prestação de serviço com maior agilidade, evitando que o Município venha a ser autuado com geração de infração pelos órgãos fiscalizadores como: Ministério Público, Policia Militar de Meio Ambiente e SUPRAM.

É obrigatório entregar a nota fiscal  na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, juntamente de relatório com a descrição dos serviços executados, mencionado data, hora e local em que o serviço foi executado e relatório fotográfico, devidamente assinados pela contratante e o responsável pela execução do serviço. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por e-mail para fim de recebimento.

Os locais para execuções das prestações dos serviços serão:

- Estação de Tratamento de Esgoto;

- Elevatória Novo Eldorado, Rua Maria da Cunha Amorim, 1600;

- Elevatória Planalto, Rua Maria da Cunha Amorim;

- Elevatória São Judas Tadeu, Rua Mato Grosso;

- Elevatória Juá II, Rua Calciolândia, 1240;

- Elevatória Calcita, Av. JK;

- Elevatória Santa Efigênia, Rua Henrique Alvez Teixeira;

- Elevatória Nossa Senhora Aparecida;

- Elevatória São Franscisco Estação desativada aguardando posição da CEMIG;

- Elevatória Fortunato Rezende, Rua Rosentina Pereira, 661;

- Elevatória Nova Morada, Rua Colotário Alves;

- Elevatória Jaraguá, Rua Deoclides Modesto Ribeiro, 171 e Rua Mario de Morais 401;

- Poço de água: Comunidades Rurais: Ilha, Boa Vista, Pau Seco, Aterro Sanitário, Aterro de Construção Civil e ETE. Área Urbana: Bairro Sion e Prainha;

- Serviços de mecânica industrial para os veículos destinados a abastecimento de água e esgotamento sanitário deste município.

A prestação de serviço preventivo deverá ocorrer em horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de execução de serviço e/ou conforme ajustado com a Secretaria requisitante.

Já a prestação de serviços corretivos deverá ocorrer em qualquer horário, após a comunicação do fato a contratada e em qualquer dia da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, sem prejuízos ao Município.

No caso de reprovação do serviço, a empresa terá que de forma IMEDIATA, executar a regularização do mesmo. Em caso de retirada de equipamento, o custo será por conta da contratada.

Os serviços serão executados com a mão de obra especializada e sob responsabilidade exclusiva da contratada.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do fiscal do contrato, que poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito.

Fiscal: Sob a responsabilidade de fiscalização e acompanhamento do contrato, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas, assim como realizar a verificação de avaria no serviço realizado.

Poderá ser designado outro fiscal além do mencionado abaixo

| Local: | Responsável: | Contato: | MASP |
| --- | --- | --- | --- |
| Almoxarifado de Obras | Tiago Rodrigo da Silva | 3799102-9259 | 66214/3 |

Forma de Pagamento:

O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da prestação do serviço e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de execução de serviço.

Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos:Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

Condições Gerais:

É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

Esta secretaria assume a responsabilidade exclusiva pelas especificações dos serviços e requisitos necessários, contidos neste termo de referência. .

Arcos, 20 de abril de 2023.

Concordância com o Termo de Referência

___________________________________

Alexandre Ferreira

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura